| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Муниципальное образование город Норильск МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 3» 663300, Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Комсомольская, 27 «а»  (3919)46-24-13, тел/факс (3919)46-17-36 E-mail: li3-Norilsk@yandex.ru _________2017 г. №________________ на №_____________________________ |  | В отдел технического надзора, Эксплуатации и ремонта Управления общего и дошкольного образования Администрации Города Норильска Л.А. Романченко |
| --- | --- | --- |

Информация

по выполнению предписаний  в МБОУ «Лицей № 3»

| Номер предписания | Номер пункта предписания | Сроки исполнения по предписанию | Мероприятия по выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| МЧС Предписание № 227/1/2-12 от 31.10.2016 г. | 227/1/5. Люк из левой лестничной клетки на крышу выполнен из горючего материала (деревянный и оббит железом) | До 01.10.2017 г. | Выполнено. |
|  | 227/1/6. Люк из правой лестничной клетки на крышу выполнен из горючего материала (деревянный и оббит железом) | До 01.10.2017 г. | Выполнено. |
|  | 227/1/7.Для отделки стен лестничной клетки, расположенной с правой стороны здания, применены горючие материалы ( краска акриловая воднодисперсионная « АКВЕСТ», с показателем класса пожарной опасности КМ1) | До 01.10.2017 г. | Выполнено. |
|  | 227/1/8.Для отделки стен лестничной клетки, расположенной с левой стороны здания, применены горючие материалы ( краска акриловая воднодисперсионная « АКВЕСТ»,с показателем класса пожарной опасности КМ1) | До 01.10.2017 г. | Выполнено. |
|  | 227/1/9.Здания лицея оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже четвертого уровня | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2018 г. |
|  | 227/1/10.Отсутствует противодымная дверь в левой части здания, отделяющая лестничную клетку от рекреации. | До 01.10.2017 г. | Установлена. |
|  | 227/1/11.Дверь в электрощитовую в правой рекреации на 3-ем этаже (рядом с каб. №302)выполнена из горючего материала ( деревянная, оббита железом.) | До 01.10.2017 г. | До 01.10.2017 г. |
|  | 227/1/12.Дверь в электрощитовую в левой рекреации на 3-ем этаже ( рядом с каб. № 318,322) выполнена из горючего материала ( деревянная, оббита железом.) | До 01.10.2017 г. | До 01.10.2017 г. |
| МЧС Предписание № 227/1/1-4 от 31.10.2016 г. | 227/1/1 Не проводиться проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сцены в актовом зале с соответствующим составлением акта. | До 23.01.2017г. | Выполнено. |
|  | 227/1/2 Журнал учета первичных средств не ведется | До 23.01.2017г | Выполнено. |
|  | 227/1/3 Директором учреждения Яковлевой С.В. не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже 1 раза в 3 года ( квалификационное удостоверение о прохождении ПТМ № 10849 от 16.09.2013 года) | До 23.01.2017г | Обучение пройдено. Квалификационное удостоверение № 614 от 06.12.16 г. |
|  | 227/1/4 Заведующим хозяйственной частью учреждения Рязановой Г.А. не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже 1 раза в 3 года ( квалификационное удостоверение о прохождении ПТМ № 104 от01.04.2013 года) | До 23.01.2017г | Обучение пройдено. Квалификационное удостоверение № 616 от 06.12.16 г. |
| МЧС Предписание № 226/1/1-6 от 31.10.2016 г. | 226/1/1 Не проводиться проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с соответствующим составлением акта. | До 23.01.2017г | Выполнено. |
|  | 226/1/2 Не проводиться проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сцены в актовом зале с соответствующим составлением акта. | До 23.01.2017г | Выполнено. |
|  | 226/1/3 Журнал учета первичных средств не ведется | До 23.01.2017г | Выполнено. |
|  | 226/1/4 В лестничной клетки, находящейся с правой стороны здания между 4 и 5 этажами не проведены работы по заделки негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость , образовавших отверстий и зазоров, в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями ( трубы отопления) | До 23.01.2017г | Выполнено. |
|  | 226/1/5 Директором учреждения Яковлевой С.В. не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже 1 раза в 3 года ( квалификационное удостоверение о прохождении ПТМ № 10849 от 16.09.2013 года) | До 23.01.2017г | Обучение пройдено. Квалификационное удостоверение № 614 от 06.12.16 г. |
|  | 226/1/6 Заместителем директора по АХЧ учреждения Басай Т.В. не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже 1 раза в 3 года (квалификационное удостоверение о прохождении ПТМ № 103 от01.04.2013 года) | До 23.01.2017г | Обучение пройдено. Квалификационное удостоверение № 615 от 06.12.16 г. |
| МЧС Предписание № 226/1/2-13 от 31.10.2016 г. | 226/1/7. Для отделки стен лестничной клетки, расположенной с правой стороны здания, применены горючие материалы ( краска акриловая воднодисперсионная « АКВЕСТ», с показателем класса пожарной опасности КМ1) | До 01.10.2017 г. | Выполнено. |
|  | 226/1/8. Для отделки стен лестничной клетки, расположенной с левой стороны здания, применены горючие материалы ( краска акриловая воднодисперсионная « АКВЕСТ», с показателем класса пожарной опасности КМ1) | До 01.10.2017 г. | Выполнено.. |
|  | 226/1/9. Для отделки стен центральной лестничной клетки применены горючие материалы ( краска акриловая воднодисперсионная « АКВЕСТ», с показателем класса пожарной опасности КМ1) | До 01.10.2017 г. | Выполнено.. |
|  | 226/1/10. Здания лицея оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже четвертого уровня | До 01.10.2017 г. | До 01.12.2018 г. |
|  | 226/1/11 Для покрытия полов лестничной клетки, расположенной с левой стороны здания применены горючие материалы (материал лакокрасочный , выпускаемый по техническим условиям с показателем класса пожарной опасности КМ2) | До 01.10.2017 г. | Выполнено. |
|  | 226/1/12 Для покрытия полов лестничной клетки, расположенной с правой стороны здания применены горючие материалы (материал лакокрасочный , выпускаемый по техническим условиям с показателем класса пожарной опасности КМ2) | До 01.10.2017 г. | Выполнено. |
|  | 226/1/13 Для покрытия полов центральной лестничной клетки здания применены горючие материалы (материал лакокрасочный , выпускаемый по техническим условиям с показателем класса пожарной опасности КМ2) | До 01.10.2017 г. | Выполнено. |
| Роспотребнадзор № 3595 от 01.11.2016 г. | п.1 Обеспечить наличие у работников общеобразовательной организации личных медицинских книжек с наличием отметок о своевременном прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в установленном порядке. | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.2 Обеспечить функционирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.3 Обеспечить организацию мероприятий по дезинсекции и дератизации | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.4 Обеспечить готовность помещений общеобразовательной организации к началу нового 2017 учебного года | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.5 Обеспечить оснащение помещений общеобразовательной организации необходимым оборудованием и учебной мебелью. | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.6 Обеспечить комплектование общеобразовательной организации обучающимися в соответствии с проектной вместимостью организации и обеспечением установленного норматива площади на 1 учащегося (не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 кв.м. на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий) | 01.08.2017 г. | Выполнено.. |
|  | п.7 Обеспечить образовательную организацию водой, отвечающую гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.8 Обеспечить организацию питьевого режима обучающихся общеобразовательной организации | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.9 Обеспечить обучающихся общеобразовательной организации здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания. | 01.08.2017 г. | Выполнено.. |
|  | п.10 Обеспечить обучающихся общеобразовательной организации примерным меню, согласованным руководителем образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, рассчитанным на период не менее двух недель (10 - 14 дней), разработанных с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся ( 7-11 и 12-18 лет) | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.11 Обеспечить организацию медицинского обслуживания учащихся в общеобразовательной организации. | 01.08.2017 г. | Выполнено.. |
|  | п.12 Обеспечить соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму в помещениях образовательной организации. | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.13 Обеспечить соблюдения требований к естественному и искусственному освещению в помещениях общеобразовательной организации. | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
|  | п.14 Не допускать проведение всех видов ремонтных работ в общеобразовательной организации в присутствии учащихся. | 01.08.2017 г. | Выполнено. |
| Роспотребнадзор № 5152/с от 28.10.2016 г. Корпус 1 | Привести к нормативным значениям уровень коэффициента пульсации 10% в кабинете № 29 (физика), кабинете № 24 (русский язык и литература), кабинете №30 (биология), кабинете №22(иностранный язык). | 01.11.2018 г. | 01.11.2018 г. |
|  | Обеспечить целостность напольного покрытия не имеющего дефектов и механических повреждений в учебном кабинете № 43(география), кабинете № 34 ( ин.яз.), в лаборантской кабинета физики №29. | 01.11.2018 г. | 01.11.2018 г. |
|  | Обеспечить целостность стекло-полотна в кабинетах № 33 (русский язык и литература), № 24(русский язык и литература), №30(биология), №25 (математика), №26(биология). | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Обеспечить, гладкого допускающего проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств потолка в тренажерном зале. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Обеспечить ученическими столами с защитными бортиками по наружному краю стола в кабинетах №29 (физика), № 12 (химия). | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Обеспечить свободный доступ к местам скопления пыли (радиаторы отопления) в спортивном зале для ежедневной влажной уборки с применением моющих средств. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Обеспечить при обеденном зале в столовой умывальниками из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Обеспечить приемники стоков внутренней канализации гидравлическим затвором (сифоном) у раковин в моечной столовой посуды. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Оборудовать в тамбуре туалета для персонала отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Обеспечить мусоросборники для твердых бытовых отходов в количестве 2 (двух) плотно закрывающимися крышками. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Оборудовать механической вытяжной вентиляцией мастерскую трудового обучения мальчиков. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
| Корпус 2 | Привести к нормативным значениям уровень коэффициента пульсации 10% в кабинете № 222 (4б, начальный класс), кабинете № 221 (4а, начальный класс), кабинете № 216 (3б, начальный класс), кабинете № 218 (3в, начальный класс). | 01.11.2018 г. | Частично выполнено. |
|  | Обеспечить свободный доступ к местам скопления пыли ( радиаторы отопления) в спортивном зале для ежедневной влажной уборки с применением моющих средств. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Обеспечить кабинеты № 215,216,217,218,219,221,222,312,313 для обучающихся начального общего образования школьных парт с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. | 01.11.2018 г. | 01.11.2018 г. |
|  | Оборудовать в тамбуре туалета для персонала отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов. | 01.11.2018 г. | Выполнено. |
|  | Обеспечить проведение полного комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, с проведением однократного бактериологического обследования на кишечную группу у 84 сотрудников образовательного учреждения. | 01.11.2018 г. | 01.11.2018 г. |

Директор МБОУ «Лицей № 3»				                	          С.В.Яковлева